ПЕРЕЧЕНЬ

объектов электроснабжения, расположенные на территории городского поселения город Туймазы

муниципального района Туймазинский район РБ

| № п/п | Наименование объекта | Местонахождение | ед. измерения | кол-во | Год ввода в эксплуатацию |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ВЛИ -0,4 кВ от ТП-186 | ул. Тихая, ул. Дорожная | м | 858,3 | 2008 |
|  | От ТП-277 до ул. Отрадная | ул. Отрадная | м | 868 | 2010 |
|  | ТП-277 | ул. Отрадная | шт. | 1 | 2010 |
|  | От ТП-208 до ВЛ | ул. Рассветная до опоры 19, ул. Фестивальная до опоры 15, ул. Фестивальная от опоры 5 до опоры 31 | м | 868 | 2010 |
|  | ТП-208 | ул. Рассветная | шт. | 1 | 2006 |
|  | ВЛЗ-10 кВ до ТП-167 | ул.Цветочная | м | 455 | 2015 |
|  | ТП-167 | ул.Цветочная | шт. | 1 | 2015 |
|  | ВЛИ-0,4 кВ от ТП-159 | До ул. Свободы, ул. Свободы от 17 дома до дома ул. Свободы 44 | м | 1420 | 2010 |
|  | ТП-165 | ул.Изумрудная | шт. | 1 | 2000 |
|  | ТП-166 | ул.Березовая | шт. | 1 | 2001 |
|  | ТП-168 | ул.Гражданская | шт. | 1 | 2003 |
|  | ТП-181 | ул. Мичурина (в районе теплопункта № 5) | шт. | 1 | 2003 |