## стр.1
Приложение № 2 к Правилам проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом
(в ред. Постановления Правительства РФ
от 03.04.2013 № 290)
УТВЕРЖДАЮ
(должность, ф.и.о. руководителя органа
местного самоуправления, являющегося организатором конкурса,
почтовый индекс и адрес, телефон,
факс, адрес электронной почты)
|  |  |  | " | " |  |  |  | 20 | г.
(дата утверждения)
П Е Р Е Ч Е Н Ь
обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту общего
имущества собственников помещений в многоквартирном доме,
являющегося объектом конкурса
Наименование работ и услуг |  | Периодичность выполнения работ и оказания услуг |  |  |  |  | Годовая плата (рублей) | Стоимость на 1 кв. метр общей площади (рублей в месяц)
Примечание. | Перечень обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме определяется организатором конкурса.

## Лист1
Приложение № 2
(в ред. Постановления Правительства РФ
от 03.04.2013 № 290)
УТВЕРЖДАЮ
Глава Администрации городского поселения город Туймазы
(должность, ф.и.о. руководителя органа
муниципального района Туймазинский район РБ
местного самоуправления, являющегося организатором конкурса,
452755, РБ, г. Туймазы, ул. Островского, 52
почтовый индекс и адрес, телефон,
8(34782)5-29-22; эл адрес tender10-52@mail.ru
факс, адрес электронной почты)
[8 empty] | ___________________________Ханов Ф.И. | [8 empty] | Э.В. Рахматуллин
[9 empty] | " | 01 | " | 02 |  |  | 20 | 17 |  | г.
(дата утверждения)
П Е Р Е Ч Е Н Ь
обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту общего
имущества собственников помещений в многоквартирном доме,
являющегося объектом конкурса
Наименование работ и услуг |  |  | Периодичность выполнения работ и оказания услуг | [9 empty] | Годовая плата (рублей) | Стоимость на 1 кв. метр общей площади (рублей в месяц)
Работы по визуальному обследованию фундаментов |  |  | 2 раза в год – в период перехода к эксплуатации дома в весенне-летний и осенне-зимний периоды | [9 empty] | 13344.48 | 0.1
Выполнение работ по обслуживанию подвала МКД. |  |  | По мере необходимости | [9 empty] | 53377.92 | 0.4
Выполнение работ для надлежащего содержания стен, фасадов МКД. |  |  | 2 раза в год – в период перехода к эксплуатации дома в весеннее -летний и осенне-зимний периоды | [9 empty] | 20016.72 | 0.15
Выполнение работ для надлежащего содержания перекрытий и покрытий МКД. |  |  | 2 раза в год – в период перехода к эксплуатации дома в весенне-летний и осенне-зимний периоды
Выполнение работ, для надлежащего содержания балок (ригелей) перекрытий и покрытий МКД. |  |  | 1 раз в год – в период перехода к эксплуатации дома в весенне-летний период
Выполнение работы, в целях надлежащего содержания крыши МКД. |  |  | 2 раза в год – в период перехода к эксплуатации дома в весенне-летний и осенне-зимний периоды | [9 empty] | 36030.096 | 0.27
Выполнение работ в целях надлежащего содержания лестниц МКД. |  |  | 1 раз в год – в период перехода к эксплуатации дома в весенне-летний период
Выполнение работ, выполняемые в целях надлежащего содержания внутренней отделки, полов в помещениях общего имущества МКД. |  |  | 1 раз в год – в период перехода к эксплуатации. МКД в весенне-летний период
Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оконных и дверных заполнений помещений, относящихся к общему имуществу в МКД. |  |  | 1 раз в год – в период перехода к эксплуатации дома в осенне-зимний период | [9 empty] | 81401.328 | 0.61
Выполнение работ в целях надлежащего содержания мусоропроводов МКД |  |  | Ежедневно | [9 empty] | 178816.032 | 1.34
Выполнение работ в целях надлежащего содержания: системы вентиляции МКД: |  |  | 1 раз в год | [9 empty] | 12010.032 | 0.09
Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения (холодного и горячего), отопления и водоотведения в МКД проверка исправности, работоспособности, запорной арматуры, контрольно-измерительных приборов, автоматических регуляторов и устройств, коллективных (общедомовых) приборов учета, разводящих трубопроводов и оборудования на чердаках, в подвалах и каналах; постоянный контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров отопления и водоснабжения и герметичности систем; контроль состояния и замена неисправных контрольно-измерительных приборов (манометров, термометров и т.п.); восстановление работоспособности (ремонт, замена) оборудования и отопительных приборов, водоразборных приборов (смесителей, кранов и т.п.), относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме; контроль состояния и незамедлительное восстановление герметичности участков трубопроводов и соединительных элементов в случае их разгерметизации; контроль состояния и восстановление исправности элементов внутренней канализации, канализационных вытяжек, внутреннего водостока; промывка участков водопровода после выполнения ремонтно-строительных работ на водопроводе. |  |  | 2 раза в год | [9 empty] | 246872.88 | 1.85
Выполнение работ в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление, горячее водоснабжение) в многоквартирных домах испытания на прочность и плотность (гидравлические испытания) узлов ввода и систем отопления, промывка и регулировка систем отопления; проведение пробных пусконаладочных работ; удаление воздуха из системы отопления; промывка централизованных систем теплоснабжения для удаления накипно-коррозионных ожений. |  |  | 1 раз в год – в период перехода к эксплуатации. МКД в осенне-зимний период | [9 empty] | 196163.856 | 1.47
Выполнение работ в целях надлежащего содержания электрооборудования в МКД. проверка заземления оболочки электрокабеля, замеры сопротивления изоляции проводов, трубопроводов и восстановление цепей заземления по результатам проверки; проверка и обеспечение работоспособности устройств защитного отключения; техническое обслуживание и ремонт силовых и осветительных установок, внутридомовых электросетей, очистка клемм и соединений в групповых щитках и распределительных шкафах, наладка электрооборудования. |  |  | 2 раза в год | [9 empty] | 69391.296 | 0.52
Выполнение работ в целях надлежащего содержания систем внутридомового газового оборудования в МКД. |  |  | В соответствии с Порядком содержания и ремонта ВДГО в РФ
Выполнение работ в целях надлежащего содержания и ремонта лифта (лифтов) в МКД |  |  | Согласно Технического регламента | [9 empty] | 815347.728 | 6.11
Работы по содержанию помещений (мытье полов), входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме. |  |  | 1 раз в неделю | [9 empty] | 484404.624 | 3.63
проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме |  |  | По мере необходимости | [9 empty] | 4003.344 | 0.03
Работы по содержанию земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом. В холодный период (сдвигание свежевыпавшего снега и очистка придомовой территории от снега и льда при наличии колейности свыше 5 см; очистка придомовой территории от снега наносного происхождения (или подметание такой территории, свободной от снежного покрова); очистка придомовой территории от наледи и льда; очистка от мусора урн, установленных возле подъездов, и их промывка, уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд |  |  | В соответствии Правилами и нормами эксплуатации жилого фонда | [9 empty] | 174812.688 | 1.31
| Работы по содержанию придомовой территории в теплый период года: подметание и уборка придомовой территории; очистка от мусора и промывка урн, установленных возле подъездов; уборка и выкашивание газонов; прочистка ливневой канализации; уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд, очистка металлической решетки и приямка |  | В соответствии Правилами и нормами эксплуатации жилого фонда | [9 empty] | 168140.448 | 1.26
Работы по обеспечению вывоза бытовых отходов и крупно габаритного мусора |  |  | 6 раз в неделю | [9 empty] | 213511.68 | 1.6
Аварийное обслуживание. |  |  | Круглосуточно | [9 empty] | 249541.776 | 1.87
Хранение и ведение технической документации по МКД, заключение договоров на выполнение работ по содержанию и ремонту МКД и с ресурсоснабжающими организациями, контроль качества предоставляемых услуг, начисление и сбор платежей с населения, разнос квитанций, участие в общих собраниях собственников помещений, в том числе в нерабочее время, подготовка отчетов об оказаниях услугах, мероприятия по работе с неплательщиками, судебные издержки, ведение бухгалтерского учета и отчетности, регистрационный учет граждан, выдача справок и доверенностей, содержание и аренда помещений, сервисное и программное обслуживание офисной техники, расчетно-кассовое обслуживание, услуги банков, ведение претензионной работы по вопросам содержание общего имущества МКД, ведение подомового учета затрат, работа с органами местного самоуправления, а также государственной и федеральной власти. |  |  | Согласно действующего законодательства | [9 empty] | 373645.44 | 2.8
[13 empty] | 3390832.368 | 25.41
Примечание. |  | Перечень обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме определяется организатором конкурса.

## Лист2
Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения (холодного и горячего), отопления и водоотведения в МКД
проверка исправности, работоспособности, регулировка и техническое обслуживание, запорной арматуры, контрольно-измерительных приборов, автоматических регуляторов и устройств, коллективных (общедомовых) приборов учета, расширительных баков и элементов, скрытых от постоянного наблюдения (разводящих трубопроводов и оборудования на чердаках, в подвалах и каналах);
постоянный контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров отопления и водоснабжения и герметичности систем;
контроль состояния и замена неисправных контрольно-измерительных приборов (манометров, термометров и т.п.);
восстановление работоспособности (ремонт, замена) оборудования и отопительных приборов, водоразборных приборов (смесителей, кранов и т.п.), относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме;
контроль состояния и незамедлительное восстановление герметичности участков трубопроводов и соединительных элементов в случае их разгерметизации;
контроль состояния и восстановление исправности элементов внутренней канализации, канализационных вытяжек, внутреннего водостока, дренажных систем и дворовой канализации;
переключение в целях надежной эксплуатации режимов работы внутреннего водостока, гидравлического затвора внутреннего водостока;
промывка участков водопровода после выполнения ремонтно-строительных работ на водопроводе;
промывка систем водоснабжения для удаления накипно-коррозионных отложений.