Совет городского поселения город Туймазы

муниципального района Туймазинский  район

Республики Башкортостан

№   421 от 28.05.2015г.

РЕШЕНИЕ

Об итогах отопительного сезона 2014-2015гг.  в городском поселении город Туймазы муниципальном районе Туймазинский район Республики Башкортостан

Заслушав и обсудив информацию заместителя главы Администрации городского поселения город Туймазы муниципального района Туймазинский район Валеева Радика Рамилевича, Совет городского поселения город Туймазы муниципального района Туймазинский район Республики Башкортостан

РЕШИЛ:

1. Информацию  об итогах отопительного сезона 2014-2015гг. г  в городском поселении город Туймазы муниципальном районе Туймазинский район Республики Башкортостан Валеева Радика Рамилевича  принять к сведению.

Председатель Совета

городского поселения                                                                                                город Туймазы  муниципального района

Туймазинский район

Республики Башкортостан                                                      Ф.Ш. Терегулов

Информация

об итогах отопительного сезона 2014-2015гг. в городском поселении город Туймазы муниципального района Туймазинский район Республики Башкортостан

Уважаемый председатель Совета, уважаемые депутаты Совета городского поселения город Туймазы, участники и приглашённые.

Разрешите в своём выступлении ознакомить вас с итогами прошедшего отопительного сезона 2014-2015гг на территории городского поселения город Туймазы.

Работу отопительного сезона 2014-2015  года завершили без аварий, срывов подачи тепловой энергии, воды и электричества не имели.

Комиссия, созданная при Администрации муниципального района Туймазинский район Республики Башкортостан в целях контроля и координации деятельности предприятий  по подготовке объектов энергетического хозяйства, жилищно-коммунального и социального назначения к работе  в осенне-зимний период 2014-2015 г.г. согласно утверждённого плана мероприятий провела проверку жилищного фонда и объектов коммунального назначения и установила выполнение управляющими организациями и предприятиями  коммунального комплекса запланированных мероприятий и условий готовности к работе в осенне-зимний период 2014-2015 г.г.

За указанный период в соответствии с планом мероприятий подготовлено  к эксплуатации  более 1 млн. кв.м. жилого фонда.

Произведен ремонт подъездных и слуховых окон, дверей, отремонтированы отмостки, цоколи. Выполнен ремонт фасадов.

Капитальный ремонт

В рамках реализации  Программы Фонда содействия реформирования ЖКХ и Региональной программы капитального ремонта  в 2014 году произведён капитальный ремонт в 19 многоквартирных домах на территории городского поселения.

Из них за счёт Федерального бюджета 11 домов на общую сумму 15764249 руб.

В 9 домах произведён  ремонт крыш, в 2 системы водоснабжения и канализации.

За счёт средств собственников проведён ремонт в 8 домах на сумму 10174881 руб.

В 6 домах ремонт системы водоснабжения и канализации, 1 доме ремонт кровли, 1 дом замена лифта.

В 2014г в рамках реализации программы переселения фонда содействия реформированию ЖКХ переселены в новые благоустроенные дома жители 7 аварийных жилых домов  Освоенная сумма на данные мероприятия  составляет  106 894 200 рублей из федерального, республиканского и муниципального бюджетов.

ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ

Согласно плана мероприятий по подготовке объектов к работе осенне-зимний период 2014-2015г.г. на территории городского поселения город Туймазы:

- подготовлено  24 котельных, отапливающих жилые дома и объекты соцкультбыта;

- подготовлено  5 центральных тепловых пунктов;

- произведен капитальный ремонт 4 котлов, текущий ремонт 106 котлов и 178 насосов, замена, ремонт и ревизия  запорной арматуры в количестве 900 шт; текущий ремонт теплообменников в котельных и ЦТП  115  ед., произведён косметический ремонт зданий котельных;

- устранено 28 порывов, выявленных при контрольной опрессовке тепловых сетей.

В рамках РАИП в целях модернизации системы теплоснабжения г. Туймазы начата реконструкция котельной № 12. На выделенные финансовые средства из Республиканского бюджета выполнена поставка теплотехнического котельного оборудования мощностью 11.0 МВТ производства ООО «Завод котельного оборудования» г. Туймазы и когенерационной установки мощностью ).228 МВт (производства ООО «МК Модуль» г. Самара) для комбинированной выработки энергетической и тепловой энергии для собственных нужд котельной №12. Общая сумма выделенных средств составляет 30 млн. руб.

ВОДОСНАБЖЕНИЕ

Согласно плана мероприятий по подготовке водопроводных и канализационных сетей к отопительному сезону к работе осенне-зимний период 2014-2015г.г. на территории городского поселения город Туймазы произведены работы по капитальному ремонту:

Заменено 1.1 км сетей на сумму 4.86 млн.руб., за счёт средств местного бюджета.

Отремонтировано и заменено 70 задвижек, 13 насосов, 43 водоразборных колонок, 107  водопроводных колодцев, 6 пожарных гидрантов.  Промыто 22.2 км канализационных сетей.  Произведены ППРР насосных агрегатов с покраской на насосных станциях водопровода, водоотведения и ОС, очистка водопроводных и канализационных колодцев.

Произведены работы по подготовке водозаборов, канализационных насосных станций, ревизия и ремонт вентиляцимонных сетей.

За счёт средств республиканского бюджета произведены работы по строительству нового самотечного канализационного коллектора по ул. Мира в г. Туймазы.

ГАЗОСНАБЖЕНИЕ

В городском поселении город Туймазы протяжённость газопроводных сетей составляет 430,18 км.

Согласно плана мероприятий  выполнен текущий ремонт ГРП, ШРП – 224 ед., Проведена диагностика  технического состояния стальных подземных газопроводов  5,3 км., приборное обследование газопроводов на герметичность 79,7 км., произведены работы по покраске газопроводов и стоек.

ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ

В соответствии с утвержденным планом выполнены мероприятия по полной диагностики сетей энергообеспечения:

Из 400,3 км электрических сетей – подготовлено 400,3 км, в том числе капитальный ремонт  кабельных линий КЛ -6-10кВ- 0,07 км, воздушных линий ВЛ-6-10кВ – 0,8  км.

Произведена подготовка трансформаторных подстанций 267 шт., из них 109 абонентских, испытания кабельных линий -6-10-0,4 кВ 40 линий, испытания силовых трансформаторов в ТП – 10 шт., замеры нагрузок в ТП для определения степени загрузки – 267 шт., испытания электрооборудования трансформаторных подстанций – 50 шт. Проведена ревизия масляных выключателей и наладка релейной защиты – 5 шт.

Укомплектованность неснижаемого запаса материалов и оборудования составило– 100% .

Большие вопросы вызывают расчёты управляющих компаний перед ресурсоснабжающими организациями. Задолженность растёт.	В рамках досудебной работы Администрация городского поселения город Туймазы совместно с управляющими компаниями ведут ежедневную работу с гражданами, имеющими задолженность за ЖКУ, в ходе которого  выясняются причины возникновения задолженности, возможные способы ее погашения, оформляются заявления-обязательства и соглашения о поэтапном погашении долга.

Ежемесячно в платежных документах, на информационных стендах МКД размещается объявление о необходимости погашения задолженности и о последствиях неплатежей.